## 1. Resumen
INVENTARIO INFRAESTRUCTURA FÍSICA — PROYECTO DELIVRIX
Actualización: 2026-05-21 (auditada) ¦ Responsable: Juanes ¦ Origen: PDF DEICO Sep 2025 + 24 fotos analizadas
Servidor principal | IBM System x3630 M4 — MT 7158-AC1 (S/N 069VRFW) — 2U rackmount
Año de fabricación servidor | 2014-04-28 (≈12 años en operación)
Dimensiones servidor (confirmado) | 75 × 45 × ~9 cm (750 × 450 × 89 mm — 2U estándar 19")
Almacenamiento total instalado | ≈ 3.92 TB (2×SSD 960GB + 2×HDD 1TB)
VMs activas en Proxmox | 2 (Base Datos en 192.168.1.5 + AppWeb en 192.168.1.6)
Hipervisor | Proxmox VE 8.4 sobre Ubuntu 24.04.3 LTS · kernel 6.14.0-29-generic
Fuentes de poder servidor | 2 × 550W AC redundantes hot-swap (1+1)
UPS único del proyecto | Netion VTM02KVA · 2KVA / 1800W · 110-127VAC · 60Hz · 16.5A máx
Router único del proyecto | Mikrotik CCR2004-16G-2S+ · 16×GbE + 2×SFP+10G · 1U · Dual PSU
Total equipos físicos del proyecto | 4 equipos + 4 discos internos
Ubicación física actual | Medellín, Colombia
VPN sitio-remoto | Medellín ↔ Miami FL (425 W Park Dr Apt 6, FL 33172) — VPN SSL
EQUIPOS DEL PROYECTO DELIVRIX
# | Equipo | Rol | Estado | Ubicación | Va al rack?
1 | Servidor IBM System x3630 M4 (2U) | Host Proxmox · virtualización · 2 VMs | Producción (legacy 2014) | Medellín — oficina | Sí (2U atornillado a rieles)
2 | UPS Netion VTM02KVA (2KVA / 1800W) | Respaldo eléctrico online | Operativo | Medellín | Lateral piso O 3U interior
3 | Router Mikrotik CCR2004-16G-2S+ | Gateway · firewall · VPN SSL | Producción | Medellín | Sí (1U)
4 | Laptop Lenovo LOQ 16IAX9 | Estación de desarrollo (Kali) | Producción | Móvil — Juanes | No (equipo móvil)
ACLARACIONES (confirmadas con Juanes 2026-05-21):
→ Solo hay 1 UPS en el proyecto (Netion VTM02KVA). NO existe un segundo UPS.
→ Solo hay 1 computadora Lenovo (el laptop LOQ 16IAX9). NO hay mini-PC SFF auxiliar.
→ Monitor Samsung curvo visible en fotos NO va al inventario (equipo personal de Juanes).
→ ZBOX Tableros Keywater y diagramas TODO/PAGO/UNSUB del PDF DEICO son de otro proyecto (CITADEL), no Delivrix.
LEYENDA DE COLORES
Confirmado por etiqueta/foto | Pendiente (dato no legible o sin acceso) | VENCIDO / Crítico | Recomendación

## 2. Hardware Físico
HARDWARE FÍSICO — COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES
ID | Componente | Marca / Modelo | Especificación | Cant. | Serial / ID | Estado | Notas
HW-01 | Servidor (chasis 2U) | IBM System x3630 M4 — MT 7158-AC1, Product ID 7158EBR | Chasis 2U rackmount 19" · 75×45×8.9 cm · Peso ≥18 kg vacío (≥25 kg cargado) · Mfg 2014-04-28 | 1 | S/N 069VRFW | Operativo (legacy) | Host Proxmox VE 8.4 / Ubuntu 24.04.3 LTS. Garantía IBM original vencida hace ~9 años. Equipo en EoL/EoS de fábrica.
HW-02 | CPU(s) | Intel Xeon E5-2400 series v1/v2 (socket LGA1356) | Plataforma x3630 M4 soporta 1 o 2 sockets · 4-8 cores por socket · 2.0-2.6 GHz típicos | 1 o 2 | POR VERIFICAR | Operativo | Verificar con `lscpu` y `dmidecode -t processor` cuántos sockets están ocupados y modelo exacto.
HW-03 | RAM | DDR3 ECC RDIMM | Hasta 12 slots DIMM en x3630 M4 · módulos 4/8/16/32 GB DDR3-1333/1600 · máx 384 GB | 1 banco | POR VERIFICAR | Operativo | Verificar con `sudo dmidecode -t memory ¦ grep -E 'Size¦Type:¦Speed'` tamaño total y módulos instalados.
HW-04 | Fuentes de poder | IBM 550W AC hot-swap (par redundante) | 550W AC c/u · configuración 1+1 redundante · entrada IEC C14 con palanca naranja | 2 | POR VERIFICAR | Operativo | Si una falla, el servidor sigue operando. Visible en IMG_4411. Verificar baterías RAID/CMOS internas.
HW-05 | Disco SSD interno | POR VERIFICAR (marca/modelo) | 960 GB SSD SATA 2.5" — bahía hot-swap IBM | 2 | POR VERIFICAR | Operativo | Local-kvm Proxmox. VM Base Datos: 440GB · VM AppWeb: 300GB · Hipervisor: pve-root 96G + swap 8G + meta 7.7G. Verificar con `smartctl -i`.
HW-06 | Disco HDD interno | POR VERIFICAR (marca/modelo) | 1 TB HDD 2.5" — bahía hot-swap IBM | 2 | POR VERIFICAR | Operativo | Recurso /Datos (495 GB usado) + /Datos2 (375 GB backups VM). Compartido en 192.168.1.10.
HW-07 | Unidades ópticas (ODD) | IBM Slim DVD | 2 unidades ópticas slim frontales (DVD-RW + DVD-ROM) | 2 | — | Operativo | Visibles en IMG_4410. Útiles para boot/recovery legacy.
HW-08 | UPS Online (torre) | Netion VTM02KVA | 2KVA / 1800W · Entrada 110-127VAC · Salida 110-127VAC (1F+N+T) · 16.5A máx · 60Hz · Icw 3kA · Online doble conversión · Display LCD + 3 botones | 1 | S/N 832124075004 46 | Operativo | ★ ÚNICO UPS del proyecto. Capacidad ideal: servidor IBM 2U (~300W) + Mikrotik (~25W) + switch futuro. Confirmar autonomía real con prueba de descarga.
HW-09 | Router / Firewall | Mikrotik CCR2004-16G-2S+ (Cloud Core Router) | 1U rackmount · 16×RJ45 Gigabit Ethernet + 2×SFP+ 10G · USB-A 3.0 · Console RJ45 · LEDs USER/FAULT/PWR1/PWR2 · Dual PSU · CPU AL32400 4-core ARM 1.7GHz · 4GB RAM · RouterOS 7 | 1 | S/N HJS0ATZSNPF/r3 · MAC E01 04:F4:1C:39:00:28 | Producción | Modelo top de gama Mikrotik. Throughput ~10 Gbps total. Fabricado en Riga, Latvia. Overkill para hoy pero perfecto para crecer.
HW-10 | Estación de desarrollo | Lenovo LOQ 16IAX9 (Made in China) | Intel Core 14ª gen (i5-14450HX o i7-14650HX) + NVIDIA GeForce RTX 4050/4060 · 16" · RAM DDR5 · Kali Linux · Input 20V/8.5A · Mfg 2025-03-01 | 1 | S/N MP2R60D8 · MTM 83... (verificar dígitos) | Producción | Equipo móvil de Juanes para dev Delivrix. NO va al rack. Cargador Lenovo 170W ADL170SCC2A.

## 3. Almacenamiento
ALMACENAMIENTO — CAPACIDAD, USO Y DISTRIBUCIÓN
# | Tipo | Capacidad nominal (GB) | Asignado a | Uso documentado (GB) | % Uso | Notas
1 | SSD 1 | 960 | Hipervisor + VMs (local-kvm) | 752 | 78.33% | Almacenamiento principal Proxmox
2 | SSD 2 | 960 | Hipervisor + VMs (local-kvm) | 752 | 78.33% | Espejo/redundancia o expansión — verificar config RAID
3 | HDD 1 | 1000 | /Datos (compartido 192.168.1.10) | 495 | 49.5% | Recurso /Datos · user: userdata · 495 GB usado
4 | HDD 2 | 1000 | /Datos2 (backups VM) | 375 | 37.5% | Recurso /Datos2 · backups máquinas virtuales · 375 GB usado
| TOTAL | 3920 |  | 2374 | 60.56%
DISTRIBUCIÓN INTERNA — VMs Y PARTICIONES
VM / Partición | Disco lógico | Storage backend | Tamaño (GB) | Tipo | Punto montaje | Notas
VM 100 Base Datos | sata0 | local-kvm-vm-100-disk-0 | 440 | VM Disk | — | Servidor BD · ssh userdatos@192.168.1.5
VM 101 AppWeb | sata0 | local-kvm-vm-101-disk-0 | 300 | VM Disk | — | Servidor App · ssh userapp@192.168.1.6
Hipervisor (pve) | pve-root | LVM | 96 | LVM root | / | Sistema Proxmox
Hipervisor (pve) | pve-swap | LVM | 8 | LVM swap | SWAP | Swap del host
Hipervisor (pve) | pve-data_meta | LVM | 7.7 | LVM meta | — | Metadata del thin pool

## 4. Software & VMs
SOFTWARE — HIPERVISOR Y MÁQUINAS VIRTUALES
Capa | Nombre / Rol | Sistema Operativo | Versión | Notas
Host | Hipervisor (192.168.1.10) | Ubuntu Server + Proxmox VE | Ubuntu 24.04.3 LTS · Proxmox VE 8.4 · Kernel 6.14.0-29-generic x86_64 | Web UI: https://192.168.1.10:8006 · root / vsa2025
VM 100 | Servidor Base de Datos | Linux POR VERIFICAR | POR VERIFICAR | ssh userdatos@192.168.1.5 · 440 GB · motor BD POR VERIFICAR
VM 101 | Servidor Application Web | Ubuntu Linux | POR VERIFICAR | ssh userapp@192.168.1.6 · 300 GB · stack web Delivrix
Edge | Mikrotik CCR2004-16G-2S+ | RouterOS 7 | POR VERIFICAR | ssh admin@192.168.88.1 · NAT, firewall, VPN SSL Medellín↔Miami
Dev | Laptop Lenovo LOQ 16IAX9 | Kali Linux | POR VERIFICAR | Equipo móvil Juanes · no expone servicios

## 5. Red & Accesos
RED Y ACCESOS — IPs, USUARIOS, CREDENCIALES
⚠ Documento sensible. Mover credenciales a Bitwarden/1Password antes de compartir.
Servicio | Host | IP / URL | Puerto | Usuario | Password / Notas
Proxmox Web UI | Hipervisor IBM | https://192.168.1.10:8006 | 8006 | root | vsa/2025
SSH Base Datos | VM 100 | 192.168.1.5 | 22 | userdatos | vsa/2025 · alt: cdrom62018
SSH AppWeb | VM 101 | 192.168.1.6 | 22 | userapp | vsa/2025
Mikrotik Admin | Router CCR2004 | 192.168.88.1 | 22 | admin | 70907499 12655
/Datos (SMB/NFS) | Hipervisor | 192.168.1.10 | — | userdata | data2025 · recurso /Datos · 495 GB
/Datos2 (Backups) | Hipervisor | 192.168.1.10 | — | POR VERIFICAR | vsa/2025 · recurso /Datos2 · 375 GB
VPN SSL | Medellín ↔ Miami | POR VERIFICAR | — | POR VERIFICAR | Sitio remoto: 425 W Park Dr Apt 6, Miami FL 33172
Salida Internet | Tigo (ISP Medellín) | IP pública POR VERIFICAR | — | — | Verificar plan contratado y SLA

## 6. Garantía & Soporte
GARANTÍAS Y CONTRATOS DE SOPORTE
Garantías DEICO según albarán Sep 2025: 3 meses discos/fuentes/baterías · 5 meses resto. TODAS VENCIDAS.
Componente | Proveedor | Fecha entrega | Duración garantía | Vencimiento | Estado
Servidor IBM (chasis / fábrica original 2014) | IBM/Lenovo | 2014-04-28 | 3 años IBM ServicePac (original) | 2017-04-28 | VENCIDA hace ~9 años — equipo en EoL/EoS
Servidor IBM (reacondicionado vía DEICO) | DEICO Grupo Empresarial | 2025-09-02 | 5 meses | 2026-02-02 | VENCIDA — renegociar SLA con DEICO
Discos SSD 960 GB (x2) | DEICO Grupo Empresarial | 2025-09-02 | 3 meses | 2025-12-02 | VENCIDA — backup crítico
Discos HDD 1 TB (x2) | DEICO Grupo Empresarial | 2025-09-02 | 3 meses | 2025-12-02 | VENCIDA — backup crítico
Fuentes 550W AC (x2) | DEICO Grupo Empresarial | 2025-09-02 | 3 meses | 2025-12-02 | VENCIDA — redundancia 1+1 mitiga
UPS Netion VTM02KVA | DEICO/Netion | 2025-09-02 | 3 meses (baterías) | 2025-12-02 | VENCIDA — probar autonomía real
Mikrotik CCR2004-16G-2S+ | DEICO Grupo Empresarial | 2025-09-02 | 5 meses | 2026-02-02 | VENCIDA
Laptop Lenovo LOQ 16IAX9 | Lenovo (fabricante) | 2025-03-01 (Mfg) | 1 año fabricante (típico) | 2026-03-01 | VENCIDA o por vencer · verificar factura

## 7. Rack & Crecimiento
DIMENSIONAMIENTO DE RACK Y PLAN DE CRECIMIENTO
★ DIMENSIONES REALES CONFIRMADAS (Juanes 2026-05-21)
Servidor IBM x3630 M4: 75 cm profundidad × 45 cm ancho × 8.9 cm alto (2U estándar)
→ Rack NECESITA profundidad útil ≥80 cm. Profundidad 60 cm queda DESCARTADA. Recomendado 100 cm para gestión de cables.
→ Ancho 45 cm = chasis sin orejas. Con orejas montadas pasa a ~48.5 cm, encaja en cualquier rack 19".
INVENTARIO EN UNIDADES DE RACK (U)
Equipo | Forma | Va en rack? | U hoy | U futuro | Cant futuro | Total U futuro
Servidor IBM System x3630 M4 | 2U rackmount estándar 19" | Sí (atornillado a rieles) | 2 | 2 | 1 | 2
UPS Netion VTM02KVA | Torre online | Lateral piso O 3U interior con bandeja | 0 | 3 | 1 | 3
Mikrotik CCR2004-16G-2S+ | 1U rackmount | Sí (1U atornillado) | 1 | 1 | 1 | 1
Switch gestionado 24p Gigabit (futuro) | — | Sí (1U) | 0 | 1 | 1 | 1
Patch Panel 24p Cat6 (futuro) | — | Sí (1U) | 0 | 1 | 1 | 1
PDU vertical 8 tomas C13 (futuro) | Vertical 0U | Sí (cero U si es vertical) | 0 | 0 | 1 | 0
Organizadores cables horizontales (futuro) | — | Sí (1U c/u) | 0 | 1 | 2 | 2
Servidores adicionales (crecimiento futuro) | Rackmount 1U/2U | Sí | 0 | 2 | 3 | 6
TOTAL U |  |  | 3 |  |  | 16
+ Margen crecimiento 30% (recomendado) | [5 empty] | 5
U TOTALES RECOMENDADAS (suma + margen) | [5 empty] | 21
OPCIONES DE RACK RECOMENDADAS (cerrado 19", profundidad ≥80 cm)
Escenario | Modelo sugerido | Altura (U) | Dimensiones aprox (mm) | Eléctrico | Precio aprox (USD) | Cuándo elegirlo
Mínimo absoluto | Rack cerrado 15U pie 600×800 | 15U | 600 × 800 × 800 | 1 PDU 8 tomas | 350 – 550 | Solo IBM 2U + Mikrotik + UPS al piso. No deja espacio para crecer.
MVP apretado | Rack cerrado 22U pie 600×1000 | 22U | 600 × 1000 × 1166 | 1-2 PDU vertical | 650 – 950 | Cubre IBM 2U + 3 servidores + switch + patch + UPS interno. Profundidad 1000mm crítica para el IBM 2U (mide ~750mm).
★ Recomendado (margen real) | Rack cerrado 27U pie 600×1000 | 27U | 600 × 1000 × 1400 | 2 PDU vertical | 950 – 1400 | Cubre IBM 2U actual + 4-6 servidores + storage NAS + 2 switches + UPS interno. Mejor relación costo/expansión para 12-24 meses.
Datacenter / infra grande | Rack 42U pie 600×1000 | 42U | 600 × 1000 × 2055 | 2-4 PDU vertical | 1200 – 2000 | Solo si vas a 7+ servidores rackmount. Probablemente over-spec para Delivrix hoy.
NOTAS DE DIMENSIONAMIENTO
• Servidor IBM x3630 M4: 75×45×8.9 cm · ≥18 kg vacío (≥25 kg cargado). Necesita rieles deslizables 2U que soporten ≥30 kg.
• Para el IBM con 4 discos hot-swap más fuentes redundantes 550W×2: consumo estimado 150-300W en operación.
• UPS Netion 2KVA/1800W: capacidad sobra para IBM (~300W) + Mikrotik (~25W) + switch futuro. Autonomía real depende del estado de las baterías (garantía vencida — probar).
• Opciones de ubicación del UPS Netion: (a) al piso al lado del rack · (b) en U inferiores con bandeja reforzada para 25-30 kg · (c) cambiar por UPS rackmount 2U.
• Puerta delantera con malla perforada (>65%) y trasera igual para flujo de aire frontal→trasero del servidor.
• Marcas recomendadas en Colombia: Beaucoup, Nexxt, Quest, Tripp-Lite, APC NetShelter SX, Vertiv.
• Refrigeración: el IBM 2U hace ruido (~50-65 dBA). Si va en oficina con personas, considerar rack insonorizado o cuarto técnico dedicado.
• Accesorios obligatorios día 1: PDU vertical 8 tomas C13 · 2 organizadores cables horizontales 1U · kit 50 tornillos enjaulados M6 + tuercas.

## 8. Pendientes
PENDIENTES — DATOS POR VERIFICAR EN SITIO
Lista limpia tras auditoría 2026-05-21. Los confirmados/resueltos fueron removidos.
# | Qué verificar | Cómo obtenerlo | Hoja a actualizar
1 | Modelo de CPU del IBM (1 o 2 sockets, modelo Xeon E5-2400 exacto) | `lscpu` en el host Proxmox + `dmidecode -t processor` | 2. Hardware Físico
2 | RAM total y módulos DDR3 ECC instalados | `sudo dmidecode -t memory ¦ grep -E 'Size¦Type:¦Speed'` | 2. Hardware Físico
3 | Tarjetas PCIe instaladas (RAID controller, NICs adicionales) | `lspci ¦ grep -Ei 'raid¦ethernet¦fibre'` | 2. Hardware Físico
4 | Marca/modelo de los 4 discos + estado SMART | `sudo smartctl -i /dev/sdX` y `smartctl -A /dev/sdX` por cada disco | 2. Hardware Físico
5 | Configuración RAID (¿están los SSDs en RAID 1 o JBOD?) | Proxmox UI → Datacenter → Storage o `cat /proc/mdstat` | 3. Almacenamiento
6 | Versiones exactas de OS en VMs (BD y AppWeb) | `lsb_release -a` en cada VM | 4. Software & VMs
7 | Motor de base de datos en VM 100 | `sudo systemctl list-units --type=service ¦ grep -E 'mysql¦postgres¦mongo'` | 4. Software & VMs
8 | Stack web en VM 101 (Node/PHP/Python/etc) | `ps auxf` y `sudo netstat -tlnp` en la VM AppWeb | 4. Software & VMs
9 | Versión exacta de Kali Linux en laptop LOQ | `lsb_release -a` y `uname -r` | 4. Software & VMs
10 | IP pública asignada por Tigo + plan contratado | Mikrotik /ip address print o `curl ifconfig.me` | 5. Red & Accesos
11 | Configuración VPN SSL Medellín↔Miami (interfaz, certificados) | Mikrotik → /interface print + /ip route print + /certificate print | 5. Red & Accesos
12 | Capacidad de batería real del UPS Netion (autonomía bajo carga) | Prueba de descarga con todo el sistema conectado | 2. Hardware Físico
13 | Rieles deslizables del IBM x3630 M4 — ¿se conservan los originales? | Verificar físicamente o pedir a DEICO. Sin ellos hay que comprar kit universal 2U | 9. Cables & Accesorios
14 | Foto del cuarto/sitio donde irá el rack + medidas del espacio | Validar profundidad disponible, toma corriente, ventilación | 7. Rack & Crecimiento
15 | Decisión final: cuántos servidores en el roadmap 12-24 meses | Definir con stakeholders Delivrix — afecta tamaño rack final | 7. Rack & Crecimiento
16 | Plan migración: ¿seguir con IBM 2014 o reemplazar? | Evaluar costo/riesgo equipo legacy vs Dell R750/HPE DL380 Gen11 | 1. Resumen

## 9. Cables & Accesorios
CABLES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
Inventario detallado por categoría. Verde = confirmado · Amarillo = pendiente · Sin color = a adquirir.
ID | Categoría | Ítem | Especificación | Color | Cant. | Notas | Foto referencia
ALIMENTACIÓN
AL-01 | Alimentación | Cable IEC C13 ↔ NEMA 5-15P (negro) | C13 hembra ↔ NEMA 5-15P macho · ~1.5-2m | Negro | 5 | Para fuentes IBM (2) + UPS + cargas. 5 unidades contadas. | IMG_4436/4437
AL-02 | Alimentación | Cable IEC C13 ↔ NEMA 5-15P (blanco) | C13 hembra ↔ NEMA 5-15P macho | Blanco/crema | 1 | Cable de poder color blanco — uso secundario. | IMG_4436/4437
AL-03 | Alimentación | Cable IEC C5 trébol (Mickey) | C5 3-pines redondos ↔ NEMA 5-15P | Negro | 1 | Cable del cargador Lenovo 170W. | IMG_4429
AL-04 | Alimentación | Regleta naranja hexagonal | 6 tomas NEMA 5-15R + cable con NEMA 5-15P | Naranja | 1 | Regleta latinoamericana forma flor/hexagonal. | IMG_4337, IMG_4436
AL-05 | Alimentación | Adaptador 12V de pared (DC) | NEMA 5-15P ↔ DC barrel POR VERIFICAR mm | Negro | 1 | Pequeño cargador de pared. Verificar voltaje/amperaje exactos. | IMG_4436
AL-06 | Alimentación | Cargador laptop Lenovo 170W | Lenovo ADL170SCC2A · 20V/8.5A · 170W · FRU 5A11K07851 | Negro | 1 | Para Lenovo LOQ 16IAX9. Mfg 2025-01. Made in China. | IMG_4429
RED
RED-01 | Red | Cable Ethernet RJ45 amarillo largo | RJ45 ↔ RJ45 · Cat5e/Cat6 · ~2-3m | Amarillo | 2 | Uplink principal. Conectado al servidor IBM en uso. | IMG_4335/4411/4436
RED-02 | Red | Cable Ethernet RJ45 azul corto | RJ45 ↔ RJ45 · Cat5e/Cat6 · ~0.5-1m | Azul | 1 | Patch corto. Útil para switch a servidor. | IMG_4436
RED-03 | Red | Cable Ethernet RJ45 gris | RJ45 ↔ RJ45 · Cat5e/Cat6 · ~3-5m | Gris | 1 | Cable largo gris. | IMG_4436
RED-04 | Red | Cable Ethernet RJ45 blanco | RJ45 ↔ RJ45 · Cat5e/Cat6 | Blanco | 1 | Cable con clip de retención visible. | IMG_4337
RED-05 | Red | Cable consola Mikrotik (kit original) | RJ45 ↔ DB-9 serial | POR VERIFICAR | POR VERIFICAR | El CCR2004 viene con cable consola en su kit. Verificar si se conserva. | —
USB
USB-01 | USB | Cable del teclado Jedel (integrado) | USB-A macho ↔ USB-A macho (integrado al teclado) | Negro | 1 | Cable fijo al teclado Jedel. | IMG_4335, IMG_4435
USB-02 | USB | Cable USB A-A negro suelto | USB-A ↔ USB-A · ~1m | Negro | 1 | Etiqueta blanca pequeña. Posible para impresora/periférico. | IMG_4436
USB-03 | USB | Cable USB A-A crema suelto | USB-A ↔ USB-A · ~1m | Crema | 1 | Cable enrollado en O. | IMG_4436
PERIFÉRICOS
PER-01 | Periféricos | Teclado USB Jedel (negro full-size) | USB-A · layout español · F1-F12 · numpad | Negro | 1 | Para consola directa al servidor IBM. | IMG_4435
ENERGÍA
UPS-01 | Energía | UPS Online Netion VTM02KVA | 2KVA / 1800W · 110-127VAC · 60Hz · 16.5A máx · Online doble conversión · Display LCD | Negro/azul | 1 | ★ ÚNICO UPS del proyecto (confirmado Juanes 2026-05-21). | IMG_4338, IMG_4431
ALMACENAMIENTO
DSK-01 | Almacenamiento | Caddies 2.5" hot-swap IBM ocupados | Tray IBM x3630 M4 | Azul + naranja | 4 | Con 2×SSD 960GB + 2×HDD 1TB instalados. | IMG_4410
DSK-02 | Almacenamiento | Caddies 2.5" hot-swap IBM vacíos | Tray IBM x3630 M4 | Azul + naranja | 4 | 4 bahías frontales libres. Espacio para 4 discos adicionales. | IMG_4410
EMPAQUE
ORG-01 | Empaque | Caja Lenovo original | Cartón con logo Lenovo | Blanco/azul | 1 | Empaque del laptop LOQ. | IMG_4335
ORG-02 | Empaque | Caja organizadora transparente grande | Plástica con tapa | Transparente | 1 | Contiene servidor IBM + laptop + teclado + cables. | IMG_4335, IMG_4337
ORG-03 | Empaque | Caja organizadora con divisiones | Plástica con compartimentos pequeños | Transparente | 1 | Para tornillos / conectores / accesorios pequeños. | IMG_4337
ORG-04 | Empaque | Bolsas plásticas negras | Empaque de protección | Negro | ≥3 | Embalaje original/secundario. | IMG_4335, IMG_4337
DOCUMENTACIÓN
DOC-01 | Documentación | Manual Lenovo LOQ | Folleto impreso con arte gaming | Multicolor | 1 | Manual del laptop LOQ 16IAX9. | IMG_4337
DOC-02 | Documentación | Notas a mano (diagramas) | Hojas sueltas con diagramas/passwords | Blanco/azul | 1 | Diagramas de red y VPN del proyecto CITADEL/DEICO (no Delivrix). | IMG_4337, PDF p.7-9
MONTAJE RACK
TOR-01 | Montaje rack | Tornillos enjaulados M6 + tuercas | Kit 50 unidades | Plateado | comprar | Necesario para montar IBM 2U y accesorios en rack 19". | —
TOR-02 | Montaje rack | Rieles deslizables IBM 2U | Kit IBM original o universal soporte ≥30 kg | POR VERIFICAR | 0 o 1 | Verificar si los originales se conservan. Si no, comprar kit Quest/StarTech. | —
TOR-03 | Montaje rack | Velcros / amarres reutilizables | Tipo correa Velcro · paquete 50+ | Variado | comprar | Para gestión de cables en el rack. | —
TOR-04 | Montaje rack | Etiquetas identificación cables | Adhesivas o clips numerados | Variado | comprar | Crítico etiquetar cada cable al instalar. | —
TOR-05 | Montaje rack | PDU vertical 8 tomas C13 | Vertical 0U · idealmente con interruptor por toma | Negro | comprar | Distribución de poder en el rack. Marcas Tripp-Lite, APC, Beaucoup. | —
OPERACIÓN
OP-01 | Operación | Monitor portátil VGA/HDMI | Para conectar al panel VGA del IBM | POR VERIFICAR | opcional | Útil tener uno disponible para gestión local sin red. | —
OP-02 | Operación | KVM dongle USB-Serial | USB-A ↔ DB-9 RS-232 | Negro | opcional | Para acceso consola serie al Mikrotik o al IBM. | —
OP-03 | Operación | USB drive bootable de rescate | USB 3.0 16-32 GB con Proxmox ISO + Clonezilla | POR VERIFICAR | recomendado | Para recovery del host Proxmox si hay falla. | —
RESUMEN POR CATEGORÍA
→ 6 ítems ALIMENTACIÓN: 6 cables IEC (5 negros + 1 blanco) + 1 trébol C5 + 1 regleta hexagonal naranja + 1 adaptador 12V + 1 cargador laptop 170W.
→ 5 cables ETHERNET: 2 amarillos largos + 1 azul corto + 1 gris + 1 blanco — suficientes para servidor + Mikrotik + crecimiento.
→ 3 cables USB A-A: 1 integrado al teclado Jedel + 1 negro suelto + 1 crema suelto.
→ 1 PERIFÉRICO: teclado Jedel (mouse no identificado en fotos).
→ 1 UPS ÚNICO: Netion 2KVA/1800W.
→ 8 caddies IBM 2.5": 4 ocupados con discos + 4 libres para expansión.
→ 4 ítems de EMPAQUE: caja Lenovo + 2 organizadoras + bolsas plásticas.
→ 5 ítems de MONTAJE RACK a comprar: tornillos M6, rieles, PDU, velcros, etiquetas.
→ 3 ítems de OPERACIÓN opcionales/recomendados: monitor portátil, KVM serial, USB rescue.